招标书15073--台式真空泵
招标编码:CBL_20150804_1044916811 

所属行业:机械电子电器 

标讯类别: 国内招标
资金来源: 其他
所属地区:上海市[image: image1.wmf]



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image2.wmf]


	各公司、厂商： 

上海理工大学医疗食品与器械学院因学科建设的需要拟采购台式真空泵3台，现网上公开信息，欢迎投标！ 

一、 主要技术指标和要求 
1. 全自动，每块表配3个输出口、带视觉和音频控制的汽水分离器及可替换的过滤器。 

2. 用电配备：带接地插头的电源线 双层负压设计，确保抽树脂和阳型服帖 

3. 压力：可调节 220（=78%）mbar 

4. 吸力：25l/min 

二、技术服务与交货要求： 
1 ．交货期：合同签订后60个工作日内。 

2 ．安装调试：卖方负责将货物送达到买方指定地点，完成现场安装和调试，至运行正常。 

3 ．技术服务及培训：对买方操作人员进行免费培训，使买方人员达到独立使用和熟练操作的程度。 

4 ．验收：卖方提供清单，由买方10个工作日内组织验收，卖方协助验收工作。验收内容包括外观质量、技术参数、动作性能、精度检验等。 

5 ．质量保证和售后服务要求： 

（1）整机质保期为验收合格之日起1年。质保期内，在正常使用的情况下出现故障，卖方接到买方通知后24小时内答复；如需卖方派人到买方现场维修调试，则卖方在72小时内派人到现场服务、 

（2）如需更换零件，则负责免费更换并确保仪器的精度（易损件及使用不当损坏除外） 

（3）卖方在设备设计、制造、出厂验收必须符合国家环保、安全、法律法规、ISO质量保证体系等相关标准的要求。 

6. 结算形式：以买方签署验收合格之日30天以转账方式一次性付清合同全额货款。 

三、 其他 
技术联系：石萍 电话：55271205 
招标截止时间：2015年8月15日上午10：00（标书一式二份密封盖章并注明标号）
标书请寄：上海理工大学公共服务中心102室设备科(军工路516号邮编200093)
联系电话（传真）：021-55272339 缪老师 

上海理工大学设备招标领导小组 

2015 年7月29日 


_1500789395.unknown

_1500789369.unknown

