阀门   技术联系人：任进忠 13525052742

汽机专业
	序号
	物 资 名 称
	规格型号
	单 位
	数 量
	单 价
	金 额
	备 注

	1
	球阀
	二片式内螺纹Q11F-16DN20

材质不锈钢316
	个
	8
	
	
	主机润滑油切换阀注油阀更换

	2
	不锈钢截止阀
	JW23W-64 DN15
	件
	8
	
	
	


锅炉专业

	序 号
	物资名称
	规格型 号
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	气动球阀
	SL-Q661YY-PN6.4-DN25
	台
	6
	
	
	油枪供油快关阀


脱硫专业

	序 号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	不锈钢球阀
	DN1/2  4分 
	个
	2
	
	
	石膏排出泵普通不锈钢球阀

	2
	塑料水龙头
	4分
	个
	10
	
	
	板框压滤机

	3
	阀门
	100X-10  DN50 1.0MPa
	个
	1
	
	
	滤布冲洗水箱补水门

	4
	减压阀
	QE210-0346-TZ
	个
	
	
	
	磨机喷射油站过滤减压阀

	5
	手动隔膜阀
	EG41J-10 DN25 1.0MPa
	个
	2
	
	
	废水管道

	6
	手动隔膜阀
	EG41J-10 DN65 1.0MP
	个
	2
	
	
	吸收塔本体

	7
	手动隔膜阀
	EG41J-10 DN80 1.0MP
	个
	2
	
	
	废水外排管道

	8
	手动球阀
	Q41F-10C DN15 1.0MPa
	个
	3
	
	
	再循环泵机封水

	9
	手动球阀
	Q41F-10C DN20 1.0MPa
	个
	3
	
	
	事故浆液泵

	10
	手动球阀
	Q41F-10C DN32 1.0MPa
	个
	3
	
	
	吸收塔搅拌器冲洗水

	11
	手动球阀
	Q41F-10C DN40 1.0MPa
	个
	3
	
	
	磨机减速机冷却水

	12
	手动球阀
	Q41F-10C DN65 1.0MPa
	个
	4
	
	
	滤布冲洗水泵

	13
	手动球阀
	Q41F-10C DN100 1.0MPa
	个
	2
	
	
	氧化风机冷却水管

	14
	手动球阀
	Q41F-10C DN125 1.0MPa
	个
	2
	
	
	工艺水泵至#1、#2吸收塔管道

	15
	手动蝶阀
	D7A1XB5-10Q DN:65 1MPa
	个
	2
	
	
	滤液水至磨机

	16
	手动蝶阀
	D7A1XB5-10Q DN:125 1MPa
	个
	2
	
	
	滤液水至再循环箱

	17
	手动蝶阀
	D7A1XB5-10Q DN:150 1MPa
	个
	2
	
	
	石膏排出泵

	18
	手动蝶阀
	D7A1XB5-10Q DN:2501MPa
	个
	2
	
	
	

	19
	单向阀
	Dha32WL 
	个
	2
	
	
	氧化风机


除灰渣专业

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	气动双闸板陶瓷阀
	 DN200 PN2.0MP
	套
	2
	
	
	电除尘一电场出料阀
江苏无锡宝丰电力设备厂 

	2
	气动蝶阀
	DN80PN1.6
	套
	3
	
	
	1#炉输灰管道


