
无为县广源供水安装有限责任公司2015-2017年钢塑管材及钢

   塑配件，DN65-700阀门、阀井盖、水表箱及综合（PE配件、

PPR、PVC） 采购供应商服务库项目 

              招 标 文 件

                  备案编号：WWZBCG-ZB2015240 号
     项 目 名 称：无为县广源供水安装有限责任公司2015-2017年钢塑管材

                      及钢塑配件，DN65-700阀门、阀井盖、水表箱及综合（PE

                       配件、PPR、PVC）采购供应商服务库项目  

     招 标人:    无为县广源供水安装有限责任公司 （盖章）

     法定代表人或  

     其委托代理人:                           （签字或盖章）
     招标代理机构 ： 安徽金诚造价师事务所有限公司（盖章）
     法定代表人或
     其委托代理人:                                         
     招标行政监督管理部门：   无为县招标采购监督管理局 
                       目  录

招标文件第一部分
页码自定义（下同）
第一章 投标邀请（招标公告）
*
第二章 投标人须知前附表
*
第三章 货物需求一览表
*
第四章 评标办法
*
招标文件第二部分
*
第五章 投标人须知
*
一．总    则
*
二．招标文件
*
三．投标文件的编制
*
四．投标文件的递交
*
五．开标与评标
*
六．定标与签订合同
*
第六章 采购合同
*
第七章 投标文件格式
*
   商务标………………………………………………………………………………………*
   技术标
*

招标文件第一部分

第一章 投标邀请（招标公告）
    受无为县广源供水安装有限责任公司委托，现对“无为县广源供水安装有限责任公司2015-2017年钢塑管材及钢塑配件，DN65-700阀门、阀井盖、水表箱及综合（PE配件、PPR、PVC） 采购供应商服务库项目”进行公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、采购项目名称及内容

     1、项目名称：无为县广源供水安装有限责任公司2015-2017年钢塑管材及钢塑配件，DN65-700阀门、阀井盖、水表箱及综合（PE配件、PPR、PVC） 采购供应商服务库项目

     2、项目编号：WWZBCG －ZB2015240  

     3、项目概算：无

4、项目内容：2015-2017年管材、水表、阀门及配件综合采购供应商服务库项目 （A类： 钢塑管材及钢塑配件 ；B类：DN65-700阀门、阀井盖及水表箱；C类：综合（PE配件、PPR、PVC）采购；

二、投标人资格

  A类： 钢塑管材及配件 
1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、有效的企业营业执照

3、所投产品须具有省级（含）以上技术监督部门的的质量检测合格报告（2012年元月至开标之前有效）；具有省级（含）以上卫生部门签发的涉及饮用水卫生安全产品生产许可证；

 其中一包：钢塑管供应商资质要求：具有独立法人资格专业生产厂家，注册资金达到2000万元及以上（含2000万元）；二包钢塑配件供应商资质要求：具有独立法人资格专业生产厂家，注册资金应达到人民币500万元及以上（含500万元），经销商资质要求：注册资金50万元及以上； 

4、不接受联合体投标；
B类：DN65-700阀门、阀井盖及水表箱；

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

 2、具有独立法人资格的专业生产厂家，须提供有效的企业营业执照

 3、所投产品须具有省级（含）以上技术监督部门的的质量检测合格报告（2013年元月至开标之前有效）；具有省级（含）以上卫生部门签发的涉及饮用水卫生安全产品生产许可证；

  其中一包DN65-700阀门生产厂家资质要求：具有独立法人资格专业生产厂家，

注册资本达到1000万元以上（含1000万元）；二包复合井盖及复合表箱供应商资质要求：具有独立法人资格专业生产厂家，注册资金应达到人民币500万元及以上（含500万元）。

 4、不接受联合体投标；

 C类：综合（PE配件、PPR、PVC）采购

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资质条件；

2、具有独立法人资格，是经工商部门登记注册具有生产或经营本招标文件所述的货物或服务的国内生产企业或授权经销（代理）商，生产企业注册资金达到人民币贰佰万元以上（含贰佰万元），授权经销（代理）商注册资金达到人民币伍拾万元以上（含伍拾万元）。

3、具有良好的财务状况和商业信誉，具有类似货物供货业绩和经验。所投PE、PPR产品通过省级或省级以上技术监督部门的质量检测，并有合格检测报告（管材、管件至少提供一个规格），PE、PPR产品具有省级或省级以上卫生部门批准的涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件。

4、本次招标不接受联合体投标。

    三、开标时间及地点

1、开标时间：  2015  年  9 月 16  日  9  时整

2、开标地点：无为县招标采购交易中心二楼  6 开标厅（无城中央花园西侧濡须路）

四、投标截止时间

  2015  年 9  月  16 日  9  时整

五、报名方式及招标文件发售

1、报名方式：本项目采用资格后审方式，投标人在开标当天报名时间之内，带齐现场报名资料（见投标人须知前附表）、投标文件、保证金汇单及其他招标文件要求的资料，到无为县招标采购交易中心二楼第6开标厅现场报名。

2、接受投标文件时间：  2015  年  9 月 16  日  8  时 00  分至投标截止时间止

3、招标文件价格：每套人民币  300  元。

六、联系方法

1.采购人：无为县广源供水安装有限责任公司

地址：无城二环路

联系人：许先生

电话：0553－6611337

2.代理机构（名称）：安徽金诚造价师事务所有限公司  

代理机构联系人：刘先生

联系号码：13966321282

3.县招标采购交易中心联系人：童先生

联系号码：0553-2521639    0553-2521565（传真）

七、其他

本次招标以招标公告形式在无为县招标采购监督管理局：（http//gk.wh.cn/xxgkweb/blue/index.jsp？Unit=550161060)网上发布。投标人请点击《招标公告》左下方附件自行下载。

（代理机构盖章）

2015年  8 月 25  日

            第二章 投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	无为县广源供水安装有限责任公司



	2
	代理机构
	安徽金诚造价师事务所有限公司  



	3
	项目名称
	无为县广源供水安装有限责任公司2015-2017年钢塑管材及钢塑配件，DN65-700阀门、阀井盖、水表箱及综合（PE配件、PPR、PVC） 采购供应商服务库项目

	4
	项目编号
	            WWZBCG －ZB2015240 

	5
	项目性质
	           服务类                   

	6
	资金来源
	□财政投资 ( 采购人自筹  □其他      (选择打()

	7
	包别划分
	A类 ；B类；C类；（投标人根据自己实力选择种类）

	8
	付款方式
	付款应按下列条件进行：本采购工程不支付预付款。合同中全部货物在买方指定交供货完成验收合格后，二个月内付货款的90％，若无质量问题，余款一年内付清（不计利息）

	9
	联合体投标
	□允许     ( 不允许                (选择打()

	10
	投标有效期
	开标后  30 天

	11
	供货地点及供货方式
	采购人指定地点，供货方式：每包按中标人排序循环供货

	12
	供货期限
	合同签订后24个月

	13
	免费质保期
	             二年

	14
	投标保证金金额
	人民币 5000  元，投标保证金应当在投标截止时间2015年  9  月 16 日 8  时前，从投标人基本账户足额汇入下列账号（开标时将投标保证金汇款单凭证，带入开标现场查验）户  名：无为县招标采购交易中心

  开户银行：中国建设银行股份有限公司无为支行，账号：34001777208059556688用途或备注：1、注明：无为县广源供水安装有限责任公司2015-2017年钢塑管材及钢塑配件，DN65-700阀门、阀井盖、水表箱及综合（PE配件、PPR、PVC） 采购供应商服务库项目（能够反映是本项目保证金即可）（注：投标人用现金直接汇入保证金帐户将作为无效投标）。

	15
	投标保证金退还
	投标人在开标当日，自行将保证金汇单复印件交与代理机构。交易中心将在中标候选人公示期满后，退还其保证金（不计利息）。

联系人：李先生 0553-2521580

	16
	答疑
	1.投标人对招标文件如有疑问，应在 2015  年    9月 4 日之前，以书面形式（如传真、信件、电报等）通知交易中心。传真：0553-2521579。逾期不接受针对招标文件提出的质疑和投诉。（疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第15条）。

2、在某些情况下，招标人可能对招标文件进行修改， 为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其它原因，招标人可以决定延长投标截止日期。

投标人请注意：采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在无为县招标采购网及时公告，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。采购人、交易中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

	17
	勘察现场
	自行勘察                     

	18
	标书份数及要求
	投标文件：正本 壹  份；副本  贰   份，密封提交。

	19
	投标时间及地点
	投标截止时间：   2015 年  9 月 16  日  9  时整
标书递交地点：无为县招标采购交易中心二楼第 6 开标厅
投标文件接收时间：  2015  年  9 月 16 日  8  时   分至投标截止时间止

	20
	开标时间及地点
	开标时间：   2015   年  9  月 16 日  9  时整
（以本项目开标地点悬挂的电子屏幕显示时间为准）

开标地点：无为县招标采购交易中心二楼第6开标厅

	21
	评标办法
	综合评分法，详见招标文件第一部分第四章评标办法

	22
	招标代理费
	详见招标文件

	23
	履约保证金
	详见招标文件第二部分第五章投标人须知第33条

	24
	投标样品
	□需要          (不需要           (选择打() 

	25
	本地化服务
	

	26
	投标人开标现场需提供的证件
	投标单位的营业执照副本原件

法定代表人授权证书原件

法定代表人或被授权人的有效居民身份证原件

提交投标保证金汇款凭证

招标代理机构发售招标文件的收款凭据

6、招标文件要求投标人现场提供的其他相关证件资料。（上述证件需现场提供，不可密封在标书中）


说明：(表示采用条款，□表示不采用条款

采购需求
  为加强和规范材料管理，无为县广源供水安装有限责任公司经研究决定，向社会公开招标材料供货企业或代理商，组建材料供货企业库。按照招投标的相关法律、法规的规定，根据安装需求，在材料供货企业库中选取供货单位。 

           一、建设单位：无为县广源供水安装有限责任公司

           二、项目名称：无为县广源供水安装有限责任公司2015-2017年钢塑管材及钢塑配件，DN65-700阀门、阀井盖、水表箱及综合PE配件、PPR、PVC 采购供应商服务库项目

                    采购人地点：安徽省无为县城

           三、材料供货企业库有效期：二年（有效期详见合同）

           四、入库申请人资格审查合格条件：详见各包具体要求。

           五、入库单位的确定方式：每包按上网中标公示3家供应商为入库单位，在合同有效期内，采购人所需货物由入库供应商按上网中标公示排序循环轮流供货，入库供应商按照中标时承诺的折扣率进行供货，计算公式：供应商实际结算单价=招标控制单价×（1-折扣率实际结算单价）。

           六、对库内企业的约束

   对有下列情况之一的企业给予暂停或取消其入库资格，情节严重的有关管理部门报告

      （一）提供不合格或不符合采购要求产品的；

      （二）企业在申请入库过程中有弄虚作假行为的；

   （三）成为 “入库企业”并被确定为供货企业后，拒绝签订合同的；

      （四）确定为供货企业后，将供货任务转让、转包给外单位或个人实施的；

     （五） 索取、收受合同以外的酬金或其他财物，或者利用工作之便，牟

          取其他不正当的利益，损害国家利益、社会公共利益或他人合法

          权益的；

         （六）法律、法规禁止的以及违反合同规定行为的

         （七）违反诚信声明的，将被永久取消入库资格。

                         A类： 钢塑管材及配件   

      钢塑管清单
	DN
	基管壁厚（基础厚度）（mm）
	基管壁厚偏差
	单价(元/米)
	备注

	15
	2.8
	+5%
-5%
	9.9
	基管是镀锌直缝管DN15-65涂塑管，丝扣连接，DN100-200衬塑管，沟槽连接

	20
	2.8
	+5%
-5%
	12.7
	

	25
	3.2
	+5%
-5%
	17.9
	

	32
	3.2
	+5%
-5%
	22.8
	

	40
	3.5
	+5%
-5%
	27.5
	

	50
	3.6
	+5%
-5%
	36.1
	

	65
	3.8
	+5%
-5%
	47.9
	

	100
	4.0
	+5%
-5%
	81.2
	

	150
	4.5
	+5%
-5%
	139
	

	200
	6
	+5%
-5%
	264
	


涂塑管要求
1、内壁采用改性PE粉末涂料涂敷，应符合GB/T7219-1998《生活饮用水输配水设备防护材料安全评价标准标准》。
2、内壁涂层的附着力强，具有良好的抗冲击性能和较强的抗阴极剥离性，应符合CJ/T120-2008标准。
3、本次招标的给水衬塑复合钢管应符合《给水衬塑复合钢管》（CJ/T136-2007）的标准相关规定，详见附件
4、用于制造衬塑钢管的基管及热镀锌应符GB/T3091-2008对基管的要求。
5、采用沟槽连接的衬塑管钢应符合CJ/T156的规定。
6、 给水用内衬聚乙稀（PE）钢管的内衬塑料应符合GB/T13663对塑料的要求，须是扬子石化，金山石化，齐鲁石化，金陵石化等同档次。
7、粘结剂外覆塑层与钢管之间的胶粘剂应符合SY/T0413对胶粘剂的要求，衬塑层与钢管之间的胶粘剂应符合相应衬层对材料所需的粘接性能的要求，须是韩国LG，韩国SK，法国埃克森美孚，广州鹿山，广东合城等同档次。
8、基管在衬塑前应采用喷丸、打磨、酸洗等方法去除基体金属表面的铁锈、毛刺、污垢等，并应符合GB/T12611规定，钢管应去除焊筋，其残留高度不应大于0.5mm。
9、质量检测、生产设备要求
（1）投标产品的生产厂家必须有能对所生产产品进行合格质量检测的全套质量检测设备，并且具有按照国家标准要求的试验方式方法、检验项目进行出厂质量检测。
（.2）投标产品的生产厂家必须有能生产投标产品的相应设备，投标时必须提供详细的生产设备及辅助设备数量性能介绍、检测设备及措施介绍，并附以图片或书面说明。
           钢塑配件采购货物/服务名称、数量、用途及主要技术规格：

	货物名称
	规格
	单位
	单价
	主要技术参数
	备注

	正三通
	DN15
	只
	3.56
	执行CJ∕T120－2008标准
	DN15-DN65是镀锌涂塑配件，丝扣接头，DN100- DN200是沟槽接头，外防腐面漆为供水用蓝色，卡箍胶圈为白色硅胶圈

	正三通
	DN20
	只
	5.8
	
	

	正三通
	DN25
	只
	8.42
	
	

	正三通
	DN32
	只
	14.48
	
	

	正三通
	DN32
	只
	17.64
	
	

	正三通
	DN50
	只
	27.29
	
	

	正三通
	DN65
	只
	50.88
	
	

	正三通
	DN114
	只
	100.21
	
	

	正三通
	DN165
	只
	218.06
	
	

	正三通
	DN219
	只
	478.36
	
	

	异径三通
	DN20×15
	只
	5.8
	
	

	异径三通
	DN25×15
	只
	8.42
	
	

	异径三通
	DN50×15
	只
	27.29
	
	

	异径三通
	DN50×25
	只
	27.29
	
	

	异径三通
	DN50×40
	只
	27.29
	
	

	异径三通
	DN65×25
	只
	50.88
	
	

	异径三通
	DN65×32
	只
	50.88
	
	

	异径三通
	DN65×40
	只
	50.88
	
	

	异径三通
	DN65×50
	只
	50.88
	
	

	异径三通（130R）
	DN114×50
	只
	140.76
	
	

	异径三通（130R）
	DN114×65
	只
	140.76
	
	

	异径三通（130R）
	DN165×65
	只
	264.20
	
	

	异径三通（130R）
	DN165×100
	只
	264.20
	
	

	异径三通（130R）
	DN219×114
	只
	596
	
	

	异径三通（130R）
	DN219×165
	只
	596
	
	

	直弯
	DN15
	只
	2.62
	
	

	直弯
	DN20
	只
	4.18
	
	

	直弯
	DN25
	只
	6.24
	
	

	直弯
	DN32
	只
	10.69
	
	

	直弯
	DN40
	只
	13.31
	
	

	直弯
	DN50
	只
	20.28
	
	

	直弯
	DN65
	只
	34.09
	
	

	直弯
	DN114
	只
	77.77
	
	

	直弯
	DN165
	只
	155
	
	

	直弯
	DN219
	只
	327.72
	
	

	45°弯头
	DN114
	只
	77.77
	
	

	45°弯头
	DN165
	只
	155
	
	

	45°弯头
	DN219
	只
	327.72
	
	

	22.5°弯头
	DN114
	只
	77.77
	
	

	22.5°弯头
	DN165
	只
	155
	
	

	22.5°弯头
	DN219
	只
	327.72
	
	

	90°异径弯头
	DN20×15
	只
	3.97
	
	

	90°异径弯头
	DN25×15
	只
	5.91
	
	

	90°异径弯头
	DN50×25
	只
	19.26
	
	

	90°异径弯头
	DN50×32
	只
	19.26
	
	

	90°异径弯头
	DN50×40
	只
	19.26
	
	

	90°异径弯头
	DN65×50
	只
	32.39
	
	

	90°异径弯头（90R）
	DN114×65
	只
	111.00
	
	

	90°异径弯头（90R）
	DN165×114
	只
	165.18
	
	

	90°异径弯头（90R）
	DN219×114
	只
	237.64
	
	

	90°异径弯头（90R）
	DN219×165
	只
	237.64
	
	

	内接
	DN15
	只
	2.33
	
	

	内接
	DN20
	只
	3.10
	
	

	内接
	DN25
	只
	4.64
	
	

	内接
	DN32
	只
	7.26
	
	

	内接
	DN40
	只
	9
	
	

	内接
	DN50
	只
	13.27
	
	

	内接
	DN65
	只
	23.09
	
	

	外接
	DN15
	只
	2.27
	
	

	外接
	DN20
	只
	3.10
	
	

	外接
	DN25
	只
	4.62
	
	

	外接
	DN32
	只
	7.42
	
	

	外接
	DN40
	只
	9.78
	
	

	外接
	DN50
	只
	14.62
	
	

	外接
	DN65
	只
	22.94
	
	

	外接
	DN20×15
	只
	3.10
	
	

	外接
	DN25×20
	只
	4.62
	
	

	外接
	DN50×20
	只
	14.62
	
	

	外接
	DN50×25
	只
	14.62
	
	

	外接
	DN50×32
	只
	14.62
	
	

	外接
	DN50×40
	只
	14.62
	
	

	外接
	DN65×25
	只
	22.94
	
	

	外接
	DN65×50
	只
	22.94
	
	

	活接
	DN15
	只
	8.63
	
	

	活接
	DN20
	只
	10.30
	
	

	活接
	DN25
	只
	14.60
	
	

	活接
	DN32
	只
	21.42
	
	

	活接
	DN40
	只
	28.93
	
	

	活接
	DN50
	只
	38.38
	
	

	活接
	DN65
	只
	71.80
	
	

	高颈法兰（321G, 2.5MPa）
	DN219
	只
	303.47
	
	

	高颈法兰（321G, 2.5MPa）
	DN165
	只
	231.29
	
	

	高颈法兰（321G, 2.5MPa）
	DN114
	只
	118.58
	
	

	卡箍（1G, 2.5MPa）
	DN219
	只
	234.75
	
	

	卡箍（1G, 2.5MPa）
	DN165
	只
	96.87
	
	

	卡箍（1G, 2.5MPa）
	DN114
	只
	57.83
	
	

	卡箍（1GS,1.6MPa）
	DN219
	只
	102.70
	
	

	卡箍（1GS ,1.6MPa）
	DN165
	只
	74
	
	

	卡箍（1GS ,1.6MPa）
	DN114
	只
	46
	
	

	卡箍（1G, 2.5MPa）
	DN76
	只
	36
	
	

	卡箍（1G, 2.5MPa）
	DN60
	只
	21
	
	


执行CJ∕T120－2008标准外，附加技术要求：

1、卫生标准：清洁、无毒、符合GB∕T17219规定

2、涂层附着力强，按GB∕T9286测定一级以上

3、耐侯性好，适应环境温度-30ºC～+70º C

4、沟槽连接执行：CJ/T156-2001标准

5、1、外防腐面漆为蓝色，内涂层材料要求环氧树脂（EP）供应商应提供环氧树脂粉末生产厂家的检验报告（除卫生性能外），卫生性能应有国家制定检验机构按粉末牌号进行检验的报告。

质保期为安装验收合格后二年。

B类：DN65-700阀门、阀井盖及水表箱；

                     DN65-700阀门

	阀门名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	单价(元)

	软密封闸阀
	Z15X-16Q DN65
	台
	127

	软密封闸阀
	Z45X-16Q DN100
	台
	560

	软密封闸阀
	Z45X-16Q DN150
	台
	712

	软密封闸阀
	Z45X-16Q DN200
	台
	1553

	硬密封闸阀
	SZ45T-10 DN100
	台
	466

	硬密封闸阀
	SZ45T-10 DN150
	台
	1040

	硬密封闸阀
	SZ45T-10 DN200
	台
	1547

	硬密封闸阀
	SZ45T-10 DN300
	台
	3000

	硬密封闸阀
	SZ45T-10 DN400
	台
	6130

	硬密封闸阀
	SZ45T-10 DN500
	台
	10885

	硬密封闸阀
	SZ45T-10 DN600
	台
	15834

	硬密封闸阀
	Z545T-10  DN700
	台
	30822


一、技术要求：

1、技术条款总则

1.1本条款适用于本次工程项目中阀门的技术要求。

1.2本条款中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，供方应提供一套满足本条款和所列标准的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保、卫生等强制性标准，必须满足要求。

1.3供方须执行本条款所列标准，有矛盾时，按高标准执行。

一、软密封闸阀技术要求
产品应执行的标准
CJ-T216-2005   给排水用软密封闸阀

GB 12386-90            球墨铸铁管法兰 压力-温度等级
GB/T 13927-92          通用阀门 压力试验
JB/T 7748-95           阀门清洁度和测定方法
JB/T 7928-95           通用阀门供货要求
GB 9113.1～9113.26-88  整体钢制管法兰
GB 9131-88             钢制管法兰 压力-温度等级
GB 12380.1～12380.4-90 凸面整体球墨铸铁管法兰
GB/T 1220              不锈钢棒
GB/T 12227             通用阀门 球铁铸件技术条件
GB/T 12225             通用阀门 铸铜件技术条件
GB 17241.6-1998        整体铸铁管法兰
GB  9876               三元乙丙橡胶
GB 12229-89            通用阀门  碳素钢铸件技术条件
2.1手动闸阀

2.1规格型号：法兰连接弹性座封闸阀（暗杆）Z45X-16Q

公称压力：1.6Mpa

输送介质：自来水厂出厂清水
安装位置：自来水厂管道
外部涂装：静电环氧喷涂（含手轮）
外观质量：应光滑、无砂眼、无铸造残渣
2.2闸阀的生产、质量、检验按《通用阀门  法兰连接铁制闸阀》（GB12232-89）国家标准执行。

2.3卫生性能必须符合《生活饮用水输配水闸阀及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219）国家标准的要求。

2.4阀板采用弹性橡胶闸板（整体包胶、整体式铜螺母），阀体无凹槽设计，且必须保证使用中不松动、不脱落、不存杂质，结合处不渗漏。

2.5阀体、阀盖材料应采用QT450-10球墨铸铁，阀板采用三元乙丙橡胶整体包胶，并符合GB12227规定。阀体、阀盖的最小壁厚应符合GB12232标准中表1的规定。

2.6阀杆材质为不锈钢阀杆(2CR13)。

2.7手轮采用可锻铸铁，符合GB5679。在手轮边缘上要有明显指示阀板关闭方向的箭头和“开”、“关”字样。

2.8每台闸阀必须进行出厂检验，经检验符合标准要求方可出厂。

2.9闸阀标志符合GB12220，包装、运输、贮存按GB/T12252的规定。

        二、手动金属硬密封闸阀（DN100-700）
（1）公称压力：1.0Mpa。

（2）阀体、阀盖、闸板材料：DN100-DN300：QT250或以上，DN400-DN700：采用QT450-10或以上。

（3）阀杆：不锈钢2Cr13或质量等级更高的不锈钢材质。

（4）金属密封面：铝青铜，阀体采用铜圈压装工艺，阀板采用铜合金堆焊。铜密封面厚度

和宽度均符合国家标准。

（5）阀门结构长度：符合《金属阀门 结构长度》GB12221标准。

（6）阀门法兰连接尺寸：符合ISO7005-2。

（7）阀门的最小壁厚：符合《通用阀门法兰连接铁制闸阀》GB/T12232。

（8）阀门内、外防腐，内外防腐材料需符合国家饮用水相关标准要求，且投标时需明确。

（9）阀门的螺母：铝青铜。

（10）阀门检验与试验：必须符合《钢制阀门 一般要求》（GB/T 12224）。

                         阀井盖及水表箱 

采购货物/服务名称、数量、用途及主要技术规格：

	序号
	        材料名称
	规格
	单位
	单价
	备注

	1
	水表箱
	  DN400×250
	套
	110
	
	

	2
	水表箱
	  DN530×320
	套
	136
	
	

	3
	水表箱
	  DN530×640
	套
	260
	
	

	4
	水表箱
	  DN530×960
	套
	356
	
	

	5
	重型复合阀井盖
	DN300
	套
	105
	
	

	6
	重型复合阀井盖
	DN700
	套
	360
	
	

	7
	球铁复合阀井盖
	DN700
	套
	940
	
	


招标货物技术规格：

按再生树脂复合材料检查井盖，行业标准CJ/T211－2005《复合材料检查井盖》重型复合阀井盖承载能力不小于27T，DN700盖板厚度不小于70MM ，DN300盖板厚度不小于40MM；复合水表箱要求必须采用翻盖式，盖板厚度不小于40mm，承载能力不小于10T。

原材料采用苯乙烯、聚苯乙烯、不饱和树脂、玻璃纤维短切原丝螺纹钢，绝不允许掺加石英砂。

货物到指定地点后，业主对产品进行承载力等抽样检测，如检测不合格，检测费用由投标单位支付，并无条件退货。

表箱和井盖表面必须印有“无为县自来水公司”字样和服务热线电话。

5、质保期为安装验收合格后一年。
C类：综合（PE配件、PPR、PVC）采购

	
	PPR管材管件
	
	
	
	
	
	
	

	序号

名称

规格

单位

 单 价 

备注

备注

PPR管

ø20

米

4.08 

PN1.6

PN1.6

PPR管

ø25

米

6.34 

PPR管

ø32

米

9.72 

PPR管

ø40

米

16.03 

 PPR直接

ø20

只

0.88 

 PPR直接

ø25

只

1.28 

 PPR直接

ø32

只

2.02 

 PPR直接

ø40

只

3.31 

 PPR异径直接

ø25×20

只

1.51 

 PPR异径直接

ø32×20

只

2.02 

 PPR异径直接

ø32×25

只

2.09 

 PPR异径直接

ø40×20

只

3.49 

 PPR异径直接

ø40×25

只

3.56 

 PPR异径直接

ø40×32

只

3.92 

 PPR等径三通

ø20

只

1.81 

 PPR等径三通

ø25

只

2.64 

 PPR等径三通

ø32

只

4.39 

 PPR等径三通

ø40

只

7.91 

PPR异径三通

ø25×20

只

2.71 

PPR异径三通

ø32×20

只

4.30 

PPR异径三通

ø32×25

只

4.34 

PPR异径三通

ø40×20

只

7.51 

PPR异径三通

ø40×25

只

7.54 

PPR异径三通

ø40×32

只

7.98 

PPR90°弯头

ø20

只

1.40 

PPR90°弯头

ø25

只

1.81 

PPR90°弯头

ø32

只

3.22 

PPR90°弯头

ø40

只

5.75 

PPR45°弯头

ø20

只

1.30 

PPR45°弯头

ø25

只

1.73 

PPR45°弯头

ø32

只

3.61 

PPR45°弯头

ø40

只

5.93 

PPR内丝直接

ø20*1/2

只

4.44 

PPR内丝直接

ø20*3/4

只

5.64 

PPR内丝直接

ø25*1/2

只

4.80 

PPR内丝直接

ø25*3/4

只

6.41 

PPR内丝直接

ø32*1/2

只

5.33 

PPR内丝直接

ø32*3/4

只

6.41 

PPR内丝直接

ø32*1

只

11.18 

PPR内丝直接

ø40*1.1/4

只

20.14 

PPR外丝直接

ø20*1/2

只

4.70 

PPR外丝直接

ø20*3/4

只

5.82 

PPR外丝直接

ø25*1/2

只

4.98 

PPR外丝直接

ø25*3/4

只

6.70 

PPR外丝直接

ø32*1/2

只

5.64 

PPR外丝直接

ø32*3/4

只

7.18 

PPR外丝直接

ø32*1

只

13.62 

PPR外丝直接

ø40*3/4

只

20.40 

PPR外丝直接

ø40*1

只

21.60 

PPR外丝直接

ø40*1.1/4

只

23.62 

PPR内丝弯头

ø20*1/2

只

4.60 

PPR内丝弯头

ø20*3/4

只

5.77 

PPR内丝弯头

ø25*1/2

只

5.18 

PPR内丝弯头

ø25*3/4

只

6.53 

PPR内丝弯头

ø32*1/2

只

6.53 

PPR内丝弯头

ø32*3/4

只

8.15 

PPR内丝弯头

ø32*1

只

13.02 

PPR外丝弯头

ø20*1/2

只

4.88 

PPR外丝弯头

ø20*3/4

只

6.06 

PPR外丝弯头

ø25*1/2

只

5.64 

PPR外丝弯头

ø25*3/4

只

7.18 

PPR外丝弯头

ø32*1/2

只

7.18 

PPR外丝弯头

ø32*3/4

只

8.46 

PPR外丝弯头

ø32*1

只

16.32 

PPR外丝弯头

ø40*1/2

只

21.60 

PPR外丝弯头

ø40*3/4

只

24.00 

PPR内丝活接

ø20*1/2

只

11.40 

PPR内丝活接

ø25*3/4

只

17.32 

PPR内丝活接

ø32*1

只

24.62 

PPR内丝活接

ø40*1.1/4

只

51.36 

PPR外丝活接

ø20*1/2

只

12.74 

PPR外丝活接

ø25*3/4

只

19.98 

PPR外丝活接

ø32*1

只

29.46 

PPR外丝活接

ø40*1.1/4

只

62.00 

PPR外丝三通

ø32*1

只

17.64 

PPR外丝三通

ø40*1/2

只

20.40 

PPR外丝三通

ø40*3/4

只

21.60 

PPR外丝三通

ø40*1.1/4

只

23.52 

           PVC管材及配件统计表

	序号
	名称
	规格
	单位
	         单价 

	
	
	
	
	

	　
	PVC管
	110
	米
	     18.22 

	　
	PVC管
	75
	米
	     13.80 

	　
	PVC管
	50
	米
	      9.43 

	　
	PVC直接
	110
	只
	      7.92 

	　
	PVC直接
	75
	只
	      6.80 

	　
	PVC直接
	50
	只
	      3.91 

	　
	PVC正三通
	110
	只
	     15.00 

	　
	PVC正三通
	75
	只
	     11.13 

	　
	PVC正三通
	50
	只
	      5.88 

	　
	PVC异径三通
	75*50
	只
	     11.50 

	　
	PVC异径三通
	110*50
	只
	     14.30 

	　
	PVC异径三通
	110*75
	只
	     18.90 

	　
	PVC90°弯头
	50
	只
	      5.66 

	　
	PVC90°弯头
	75
	只
	     13.13 

	　
	PVC90°弯头
	110
	只
	     24.50 

	　
	PVC45°弯头
	50
	只
	      6.39 

	　
	PVC45°弯头
	75
	只
	     10.63 

	　
	PVC45°弯头
	110
	只
	     21.50 

	　
	PVC管卡钉
	50
	只
	      1.40 

	　
	PVC管卡钉
	75
	只
	      4.40 

	　
	PVC管卡钉
	110
	只
	      5.31 

	　
	PVC电工套管
	20
	米
	      1.68 

	　
	PVC束结
	20
	只
	      0.36 

	　
	PVC等径三通
	20
	只
	      1.00 

	　
	PVC90°弯头
	20
	只
	      0.43 

	　
	PVC管卡钉
	20
	只
	      0.82 


	            PE管件等采购需求表

	序号
	名称
	规格
	单位
	
	单 价
	备注

	
	等径直接
	63
	只
	
	2.88 
	

	
	等径直接
	50
	只
	
	1.69 
	

	
	等径直接
	40
	只
	
	1.20 
	

	
	等径直接
	32
	只
	
	0.84 
	

	
	等径直接
	25
	只
	
	0.48 
	

	
	等径直接
	20
	只
	
	0.36 
	

	
	等径三通
	200
	只
	
	159.12 
	

	
	等径三通
	160
	只
	
	105.41 
	

	
	等径三通
	110
	只
	
	32.60 
	

	
	等径三通
	63
	只
	
	9.00 
	

	
	等径三通
	50
	只
	
	4.98 
	

	
	等径三通
	40
	只
	
	2.52 
	

	
	等径三通
	32
	只
	
	1.56 
	

	
	等径三通
	25
	只
	
	0.84 
	

	
	等径三通
	20
	只
	
	0.60 
	

	
	异径直通
	110*63
	只
	
	13.20 
	

	
	异径直通
	110*50
	只
	
	12.84 
	

	
	异径直通
	63*50
	只
	
	4.40 
	

	
	异径直通
	63*40
	只
	
	2.88 
	

	
	异径直通
	63*32
	只
	
	2.78 
	

	
	异径直通
	63*25
	只
	
	2.72 
	

	
	异径直通
	63*20
	只
	
	2.40 
	

	
	异径直通
	50*40
	只
	
	1.72 
	

	
	异径直通
	50*32
	只
	
	1.66 
	

	
	异径直通
	50*25
	只
	
	1.54 
	

	
	异径直通
	50*20
	只
	
	1.51 
	

	
	异径直通
	40*32
	只
	
	1.16 
	

	
	异径直通
	40*25
	只
	
	1.14 
	

	
	异径直通
	40*20
	只
	
	1.09 
	

	
	异径直通
	32*25
	只
	
	0.64 
	

	
	异径直通
	32*20
	只
	
	0.60 
	

	
	异径直通
	25*20
	只
	
	0.40 
	

	
	异径三通
	200*160
	只
	
	175.20 
	

	
	异径三通
	200*110
	只
	
	168.00 
	

	
	异径三通
	200*63
	只
	
	156.00 
	

	
	异径三通
	160*110
	只
	
	91.44 
	

	
	异径三通
	160*63
	只
	
	86.16 
	

	
	异径三通
	110*63
	只
	
	37.56 
	

	
	异径三通
	63*50
	只
	
	7.56 
	

	
	异径三通
	63*40
	只
	
	6.36 
	

	
	异径三通
	63*32
	只
	
	5.52 
	

	
	异径三通
	63*25
	只
	
	4.92 
	

	
	异径三通
	63*20
	只
	
	4.80 
	

	
	异径三通
	50*40
	只
	
	4.08 
	

	
	异径三通
	50*32
	只
	
	3.73 
	

	
	异径三通
	50*25
	只
	
	3.26 
	

	
	异径三通
	50*20
	只
	
	3.19 
	

	
	异径三通
	40*32
	只
	
	2.40 
	

	
	异径三通
	40*25
	只
	
	1.98 
	

	
	异径三通
	40*20
	只
	
	1.80 
	

	
	异径三通
	32*25
	只
	
	1.44 
	

	
	异径三通
	32*20
	只
	
	1.20 
	

	
	异径三通
	25*20
	只
	
	0.96 
	

	
	90°弯头
	200
	只
	
	141.84 
	

	
	90°弯头
	160
	只
	
	75.96 
	

	
	90°弯头
	110
	只
	
	30.36 
	

	
	90°弯头
	63
	只
	
	6.96 
	

	
	90°弯头
	50
	只
	
	3.36 
	

	
	90°弯头
	40
	只
	
	2.16 
	

	
	90°弯头
	32
	只
	
	1.20 
	

	
	90°弯头
	25
	只
	
	0.72 
	

	
	90°弯头
	20
	只
	
	0.48 
	

	
	45°弯头
	200
	只
	
	117.96 
	

	
	45°弯头
	160
	只
	
	68.64 
	

	
	45°弯头
	110
	只
	
	27.12 
	

	
	45°弯头
	63
	只
	
	6.84 
	

	
	45°弯头
	50
	只
	
	3.48 
	

	
	45°弯头
	40
	只
	
	2.16 
	

	
	45°弯头
	32
	只
	
	1.68 
	

	
	45°弯头
	25
	只
	
	1.02 
	

	
	45°弯头
	20
	只
	
	0.96 
	

	75
	管帽
	110
	只
	
	25.20 
	

	76
	管帽
	63
	只
	
	4.96 
	

	77
	管帽
	50
	只
	
	4.68 
	

	78
	管帽
	40
	只
	
	3.36 
	

	79
	管帽
	32
	只
	
	1.27 
	

	80
	管帽
	25
	只
	
	0.62 
	

	81
	管帽
	20
	只
	
	0.53 
	

	68
	喷塑防腐法兰接套
	200
	只
	
	108.97 
	

	69
	喷塑防腐法兰接套
	160
	只
	
	59.16 
	

	70
	喷塑防腐法兰接套
	110
	只
	
	35.17 
	

	71
	喷塑防腐法兰片
	200
	只
	
	140.40 
	

	72
	喷塑防腐法兰片
	160
	只
	
	92.16 
	

	73
	喷塑防腐法兰片
	110
	只
	
	60.48 
	

	9
	内丝直接
	20*1/2
	只
	
	4.08 
	

	10
	内丝直接
	20*3/4
	只
	
	5.28 
	

	11
	内丝直接
	25*1/2
	只
	
	4.44 
	

	
	内丝直接
	25*3/4
	只
	
	5.64 
	

	
	内丝直接
	32*1/2
	只
	
	5.52 
	

	
	内丝直接
	32*3/4
	只
	
	5.88 
	

	12
	内丝直接
	32*1
	只
	
	12.00 
	

	
	内丝直接
	40*1.1/4
	只
	
	18.96 
	

	
	内丝直接
	50*1.1/2
	只
	
	27.60 
	

	
	内丝直接
	63*1
	只
	
	14.06 
	

	
	内丝直接
	63*1.1/4
	只
	
	30.00 
	

	13
	内丝直接
	63*2
	只
	
	34.80 
	

	14
	外丝直接
	20*1/2
	只
	
	4.68 
	

	15
	外丝直接
	20*3/4
	只
	
	5.28 
	

	16
	外丝直接
	25*1/2
	只
	
	5.04 
	

	17
	外丝直接
	25*3/4
	只
	
	5.40 
	

	18
	外丝直接
	32*1/2
	只
	
	6.00 
	

	19
	外丝直接
	32*3/4
	只
	
	6.60 
	

	20
	外丝直接
	32*1
	只
	
	13.20 
	

	
	外丝直接
	40*3/4
	只
	
	20.40 
	

	
	外丝直接
	40*1
	只
	
	21.60 
	

	
	外丝直接
	40*1.1/4
	只
	
	22.80 
	

	
	外丝直接
	50*1.1/2
	只
	
	30.96 
	

	
	外丝直接
	63*1
	只
	
	32.40 
	

	
	外丝直接
	63*1.1/4
	只
	
	33.60 
	

	
	外丝直接
	63*2
	只
	
	36.96 
	

	22
	内丝弯头
	20*1/2
	只
	
	4.56 
	

	23
	内丝弯头
	20*3/4
	只
	
	5.16 
	

	24
	内丝弯头
	25*1/2
	只
	
	5.04 
	

	25
	内丝弯头
	25*3/4
	只
	
	5.76 
	

	26
	内丝弯头
	32*1/2
	只
	
	6.00 
	

	27
	内丝弯头
	32*3/4
	只
	
	6.24 
	

	28
	内丝弯头
	32*1
	只
	
	11.88 
	

	28
	内丝弯头
	63*2
	只
	
	30.00 
	

	
	外丝弯头
	20*1/2
	只
	
	4.68 
	

	
	外丝弯头
	20*3/4
	只
	
	5.28 
	

	
	外丝弯头
	25*1/2
	只
	
	5.40 
	

	
	外丝弯头
	25*3/4
	只
	
	6.00 
	

	
	外丝弯头
	32*1/2
	只
	
	7.08 
	

	
	外丝弯头
	32*3/4
	只
	
	8.52 
	

	
	外丝弯头
	32*1
	只
	
	13.68 
	

	
	外丝弯头
	40*3/4
	只
	
	24.00 
	

	29
	外丝弯头
	63*2
	只
	
	34.80 
	

	
	活接
	20*1/2
	只
	
	8.76 
	

	
	活接
	25*3/4
	只
	
	12.60 
	

	
	活接
	32*1
	只
	
	19.20 
	

	
	活接
	40*1.1/4
	只
	
	34.80 
	

	
	外丝三通
	20*1/2
	只
	
	5.28 
	

	
	外丝三通
	25*1/2
	只
	
	6.84 
	

	
	外丝三通
	25*3/4
	只
	
	7.20 
	

	
	外丝三通
	32*1/2
	只
	
	7.08 
	

	
	外丝三通
	32*3/4
	只
	
	8.30 
	

	
	外丝三通
	32*1
	只
	
	16.08 
	

	
	外丝三通
	40*1
	只
	
	20.28 
	

	
	外丝三通
	40*1.1/4
	只
	
	22.80 
	

	
	外丝三通
	50*1/2
	只
	
	12.00 
	

	
	外丝三通
	50*3/4
	只
	
	12.96 
	

	
	外丝三通
	63*1/2
	只
	
	17.04 
	

	
	外丝三通
	63*3/4
	只
	
	18.96 
	

	
	外丝三通
	63*1
	只
	
	24.00 
	

	
	内丝三通
	20*1/2
	只
	
	5.04 
	

	
	内丝三通
	25*1/2
	只
	
	5.64 
	

	
	内丝三通
	25*3/4
	只
	
	6.72 
	

	
	内丝三通
	32*1/2
	只
	
	9.00 
	

	
	内丝三通
	32*3/4
	只
	
	9.96 
	

	
	内丝三通
	32*1
	只
	
	14.88 
	

	
	内丝三通
	40*1
	只
	
	18.96 
	

	
	内丝三通
	40*1.1/4
	只
	
	24.00 
	

	
	内丝三通
	50*1/2
	只
	
	10.80 
	

	
	内丝三通
	50*3/4
	只
	
	11.28 
	

	
	内丝三通
	63*1/2
	只
	
	16.80 
	

	
	内丝三通
	63*3/4
	只
	
	17.40 
	

	
	内丝三通
	63*1
	只
	
	18.48 
	

	126
	六孔分水器
	63*1/2
	只
	
	107.04 
	

	126
	六孔分水器
	63*3/4
	只
	
	126.00 
	

	96
	螺丝螺帽
	16*50
	只
	
	4.94 
	国标

	95
	螺丝螺帽
	16*70
	只
	
	5.94 
	

	98
	螺丝螺帽
	16*80
	只
	
	6.50 
	

	97
	螺丝螺帽
	16*90
	只
	
	7.33 
	

	99
	螺丝螺帽
	18*70
	只
	
	7.34 
	

	100
	螺丝螺帽
	18*80
	只
	
	8.28 
	

	101
	螺丝螺帽
	18*90
	只
	
	9.83 
	

	102
	螺丝螺帽
	18*100
	只
	
	10.03 
	

	103
	螺丝螺帽
	20*90
	只
	
	9.84 
	

	106
	螺丝螺帽
	22*100
	只
	
	11.77 
	

	104
	螺丝螺帽
	24*90
	只
	
	14.71 
	

	105
	螺丝螺帽
	24*110
	只
	
	15.48 
	

	105
	螺丝螺帽
	27*110
	只
	
	18.24 
	

	105
	螺丝螺帽
	30*110
	只
	
	19.56 
	

	107
	高强螺丝螺帽
	20*70
	只
	
	16.44 
	

	108
	高强螺丝螺帽
	16*70
	只
	
	10.18 
	

	109
	膨胀螺栓
	ø10*100
	付
	
	3.94 
	

	110
	快节
	15
	只
	
	19.54 
	镀锌

	111
	快节
	20
	只
	
	29.41 
	

	112
	快节
	25
	只
	
	33.25 
	

	113
	快节
	40
	只
	
	71.23 
	

	114
	快节
	50
	只
	
	80.64 
	

	
	快节三通
	50
	只
	
	100.32 
	

	
	加长外丝
	DN15×12cm
	只
	
	5.18 
	

	
	加长外丝
	DN20×12cm
	只
	
	9.36 
	

	
	加长外丝
	DN25×15cm
	只
	
	11.23 
	

	
	加长外丝
	DN40×20cm
	只
	
	30.24 
	

	
	加长外丝
	DN50×20cm
	只
	
	32.64 
	

	123
	生料带
	20m
	盒
	
	3.43 
	

	124
	补漏王
	
	袋
	
	14.40 
	

	125
	保温棉
	DN25×7.5mm
	米
	
	1.80 
	

	127
	屏蔽软电线
	Rvv2×1.5mm
	米
	
	5.76 
	国标

	128
	屏蔽软电线
	Rvv2×0.75mm
	米
	
	3.60 
	

	129
	U型卡
	40
	只
	
	2.16 
	

	130
	U型卡
	50
	只
	
	2.40 
	

	131
	U型卡
	65
	只
	
	3.00 
	

	132
	U型卡
	114
	只
	
	4.20 
	

	133
	U型卡
	165
	只
	
	5.40 
	

	134
	U型卡
	219
	只
	
	6.60 
	

	
	不锈钢保温水表箱
	300×550×180
	1表
	
	216.00 
	相板不锈钢板201#制作，厚1.0mm内覆3cm酚醛泡沫锡箔，表面静电喷塑蓝色塑粉，下进下出开孔，锁具用带钥匙拉手锁。

	
	
	450×700×180
	2表
	
	312.00 
	

	
	
	600×700×180
	3表
	
	408.00 
	

	
	
	750×700×180
	4表
	
	480.00 
	

	
	
	900×700×180
	5表
	
	600.00 
	

	
	
	1050×700×180
	6表
	
	720.00 
	

	
	
	1200×750×180
	7表
	
	840.00 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                              （一）技术参数要求：

参照现行国家标准下的相应内容：
（1）给水用聚乙烯（PE）管材（GB／T13663－2000）；
（2）给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管件（GB／T13663.2-2005）；
（3）GA/305-2001电工套管
（4）排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材（GB／T 5836.1-2006）；
（5）排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件（GB／T 5836.2-2006）；
（6）冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则（GB／T 18742.1-2002）；
（7）冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材（GB／T 18742.2-2002）；
（8）冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件（GB／T 18742.3-2002）；
（9）生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准（GB/T 17219-1998）。

（10）供货商需提供一份完整的管材管件价格表，供采购人有采购需求时参照采用。

（所提供的产品需符合技术参数要求及现行国家标准，提供相关检测报告或承若，）

                       第四章 评标办法

                                一、   总  则

第一条 为了做好无为县广源供水安装有限责任公司2015-2017年钢塑管材及钢塑配件，DN65-700阀门、阀井盖、水表箱及综合（PE配件、PPR、PVC） 采购供应商服务库项目（项目编号：WWZBCG-ZB2015240 ）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 政府采购监督管理部门负责抽取组织不少于5人组成的评标委员，负责本项目的评标工作。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

                     二． 评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标有效性评审；

（四）评委会依据招标文件认定的其他原则。

第七条  评委会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

第八条   本项目采用综合评分方法进行评审。

①项目满分100分，技术部分和商务部分分别按_55  分和45_分设置分值；

②先评技术标，后评商务标；

③技术标为各位评委对每个投标人独立评分后算术平均得汇总分，得分保留二位小数，第三位四舍五入。技术标评审合格为入围单位。

④对最终入围单位的投标人再进入商务标评审。

⑤投标人（最终入围单位）最终得分=技术分+商务分，汇总全体评委的评分表。按总得分从高到低进行排序（，投标人总得分相同时，按以下因素决定排序：A、以商务标得分高低排序；B、技术标得分、商务标得分均相同时由采购人在采购监督机关或公证处的监督下抽签决定。

第九条 各投标人的得分分值一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

第十条 评审程序：

（一）、资格性审查：由评委会对各投标人的营业执照副本原件、提交投标保证金汇款单凭证、招标代理机构发售招标文件的收款凭据原件、招标文件要求的资格条件资料等进行审查，审查结论为“合格”与“不合格”，审查不合格的投标文件不再进行后续评审；

（二）、符合性审查，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

（三）对投标文件进行详审。评标委员会只对通过初评，实质上响应招标文件要求的投标文件按照下述指标表进行详审。评委会对投标人某项初评指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标各项标准的，为有效投标。

（四）资格性和符合性评审内容及标准

 1、评标委员会对投标文件的资格性审查和符合性审查作合格性评审, 评审结论分为“合格”与“不合格”。评审不合格的投标文件不再进行后续评审。
有下列情形之一的，评标委员会应做无效投标处理： 

	评审内容
	评审标准

	资格性审查
	营业执照
	未提供合法有效工商营业执照

	
	资质条件
	不符合招标文件要求

	
	法定代表人或授权代表资格
	不符合招标文件要求

	
	其   他
	投标人被行政监督部门作出禁止投标处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和招标文件规定的情形

	
	投标保证金
	投标保证金没有到账或没有汇入的情形

	符合性审查
	投标人名称
	与营业执照、资质证书等不一致

	
	投标文件签署
	未按招标文件要求加盖公章且无法定代表人或授权代表签字（签章）

	
	投标文件格式
	未按规定格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认

	
	投标有效期
	不符合招标文件要求

	
	交货时间、地点、质保期或付款方式
	不符合招标文件要求


   （五）、详评内容：

  本项目价格分值占总分值的权重为45%，技术分值占总分值的权重为55 %，具体评分细则 如下：

                     A类： 钢塑管材及配件 
              一、技术标55分（每小项得满为止）

	评标因素
	评标细则

	企业实力及资信状况

22分
	（1）企业业绩（16分）：自开标之日起上推两年内，投标同类产品单项合同销售金额超过本项目预算的，有一项加2分，加满16分为止。（以销售合同原件为准，否则，不得分）。

	
	（2）财务状况（3分）制造商企业近三年财务状况（2012年元月至开标时间截止前有效）：评委根据各投标人三年营业收入状况优得3分、一般得2分、差得0分（需提供会计事务所审计报告原件备查，没有提供的不得分）。

	
	（3）企业信用（3分）：时间从2012年元月至开标时间截止前有效有效，投标单位获市级及以上工商行政管理部门授予“重信用合同守合同”荣誉称号的，市级的得1分，省级的得3分（提供证书原件且网上可查，否则不得分，证书以发证日期为准）。

	产品技术性能

18分
	评审专家根据投标方对招标文件技术指标要求的响应状况综合打分。所投产品全部满足招标文件要求的得满分12分。主要实质性参数指标正偏离的，根据其重要程度每项加1分，最高加6分。

	主要产品节能、 环保性能2分
	提供招标文件约定的主要产品的国家认定的环保产品认证材料。评标委员会对所有有效投标人提供的材料进行综合评比。优，得2分；良，得1分，差，不得分。注：节能、环保产品必须纳入“中国 政府采购网http://www.ccgp.gov.cn” 中 “节能、环保产品查询系统”、“中华人民共和国环境保护部 http://www.zhb.gov.cn/”中“中国环境标志” 查询系统或清单内，须将上述材料打印放入投标文件中并加盖投标人公章；否则，不得分。

	质量与管理

6分
	（1）企业通过ISO9000认证（2分）；(2)通过ISO14000认证(2分)；(3)通过GB/T18000认证(2分)；

	售后服务

7分
	（1）售后服务方案5分。1）有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施，承诺无偿技术指导安装、有完善的售后服务方案的得2分；2）根据免费质保期符合招标文件要求，免费质保期为2年的得1分，每增加一年加1分，最高得3分(评委根据情况酌情扣分)。

（2）本地化服务2分。产品制造厂家或投标人设立了健全的售后服务机构网点，有详细的售后服务机构名单、地址、服务电话和维修人员名单等得2分，未提供的不得分。


备注：1、评标委员会成员对“技术标” 评分超出其他成员评分平均值±50%时， 须写明评分依据及理由。 
上述涉及加分项目必须提供原件[经销（代理）商提供代理企业有关证书原件必须是所代理品牌的生产厂家]备查，没有提供的不得分。所有提供的材料一经查出虚假应标或者伪造，除取消（投）中标资格外，将没收保证金并追究由由此造成的一切损失，一年内不得参与我中心的采购竞标活动。

                 B类：DN65-700阀门、阀井盖及水表箱；

                    一、技术标55分（每小项得满为止）
	评标因素
	评标细则

	企业实力及资信状况

23分（第二包20分）
	（1）企业业绩（14分）：自开标之日起上推两年内，投标同类产品单项合同销售金额超过本项目预算的，有一项加2分，加满14分为止。（以销售合同原件为准，否则不得分）。

	
	（2）财务状况（3分）制造商企业近三年财务状况（2012年12月至开标之日止）：评委根据各投标人三年营业收入状况优得3分、一般得2分、差得0分（需提供会计事务所审计报告原件备查，没有提供的不得分）。

	
	（3）企业信用（3分）：近三年内（时间从2012年12月～至开标之日止有效），投标单位获市级及以上工商行政管理部门授予“重信用合同守合同”荣誉称号的，市级的得1分，省级的得3分（提供证书原件且网上可查，否则不得分，证书以发证日期为准）。

	
	（4）企业实力（3分）：阀门生产厂家自身具备生产铸件能力得3分（需提供证书原件备查，没有提供的不得分）。（适用于第一包）

	产品技术性能

18分
	评审专家根据投标方对招标文件技术指标要求的响应状况综合打分。所投产品全部满足招标文件要求的得满分12分。主要实质性参数指标正偏离的，根据其重要程度每项加1分，最高加6分。

	主要产品节能、 环保性能3分

（适用于第二包）
	提供招标文件约定的主要产品的国家认定的环保产品认证材料。评标委员会对所有有效投标人提供的材料进行综合评比。优，得3分；良，得2分，差，不得分。注：节能、环保产品必须纳入“中国 政府采购网http://www.ccgp.gov.cn” 中 “节能、环保产品查询系统”、“中华人民共和国环境保护部 http://www.zhb.gov.cn/”中“中国环境标志” 查询系统或清单内，须将上述材料打印放入投标文件中并加盖投标人公章；否则，不得分。（适用于第二包）

	质量与管理

6分
	（1）企业通过ISO9000认证（2分）；(2)通过ISO14000认证(2分)；(3)通过GB/T18000认证(2分)；

	售后服务

8分
	（1）售后服务方案6分。1）有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施，承诺无偿技术指导安装、有完善的售后服务方案的得3分；2）根据免费质保期符合招标文件要求，免费质保期为2年的得1分，每增加一年加1分，最高得3分(评委根据情况酌情扣分)。

（2）本地化（芜湖市含四县）服务2分。产品制造厂家或投标人设立了健全的售后服务机构网点，有详细的售后服务机构名单、地址、服务电话和维修人员名单等得2分，未提供的不得分。


注：以上渉及打分项目需提供证书戓合同等资料均提供原件备查，没有提供的不得分。所有提供的材料一经查出虚假应标或者伪造，除取消（投）中标资格外，将没收保证金并追究由此造成的一切损失，一年内不得参与我中心的采购竞标活动。评标委员会成员对“技术标”评分超出其他成员评分平均值50%时，须写明评分依据及理由。

           C类：综合（PE配件、PPR、PVC）采购

  一、技术标55分（每小项得满为止）

	评标因素
	评标细则

	企业实力及资信状况

22分
	（1）企业业绩（16分）：自开标之日起上推两年内，投标同类产品单项合同销售金额超过本项目预算的，有一项加2分，加满16分为止。（以销售合同原件为准，否则不得分）。

	
	（2）财务状况（3分）：制造商（代理商）企业近三年财务状况（2012年12月-开标之日止）：评委根据各投标人三年营业收入状况优得3分、一般得2分、差得0分（需提供会计事务所审计报告原件备查，没有提供的不得分）。

	
	（3）企业信用（3分）：近三年内（时间从2012年12月～开标之日止有效），投标单位获市级及以上工商行政管理部门授予“重信用合同守合同”荣誉称号的，市级的得1分，省级的得3分（提供证书原件且网上可查，否则不得分，证书以发证日期为准）。

	产品技术性能

18分
	评审专家根据投标方对招标文件技术指标要求的响应状况综合打分。所投产品全部满足招标文件要求的得满分12分。主要实质性参数指标正偏离的，根据其重要程度每项加1分，最高加6分。

	主要产品节能、 环保性能2分
	提供招标文件约定的主要产品的国家认定的环保产品认证材料。评标委员会对所有有效投标人提供的材料进行综合评比。优，得2分；良，得1分，差，不得分。注：节能、环保产品必须纳入“中国 政府采购网http://www.ccgp.gov.cn” 中 “节能、环保产品查询系统”、“中华人民共和国环境保护部 http://www.zhb.gov.cn/”中“中国环境标志” 查询系统或清单内，须将上述材料打印放入投标文件中并加盖投标人公章；否则，不得分。

	质量与管理

6分
	（1）企业通过ISO9000认证（2分）；(2)通过ISO14000认证(2分)；(3)通过GB/T18000认证(2分)；

	售后服务

7分
	（1）售后服务方案5分。1）有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施，承诺无偿技术指导安装、有完善的售后服务方案的得2分；2）根据免费质保期符合招标文件要求，免费质保期为2年的得1分，每增加一年加1分，最高得3分(评委根据情况酌情扣分)。

（2）本地化服务2分。产品制造厂家或投标人设立了健全的售后服务机构网点，有详细的售后服务机构名单、地址、服务电话和维修人员名单等得2分，未提供的不得分。


备注：1、评标委员会成员对“技术标” 评分超出其他成员评分平均值±50%时， 须写明评分依据及理由。 
2、上述涉及加分项目必须提供原件[经销（代理）商提供代理企业有关证书原件必须是所代理品牌的生产厂家]备查，没有提供的不得分。所有提供的材料一经查出虚假应标或者伪造，除取消（投）中标资格外，将没收保证金并追究由由此造成的一切损失，一年内不得参与我中心的采购竞标活动。

                       二、商务标45分

本次招标设置采购预算价为：0.00元；供应商按每包折扣率百分比（%）报价，以投标最高折扣率为评标基准折扣率得45分，其他投标人的投标折扣率得分，统一按下列公示计算，投标折扣率得分=（1-评标基准折扣率）/（1-投标折扣率）×45；
得分保留二位小数，第三位小数四舍五入。
                    招标文件第二部分

                   第五章 投标人须知

                       （通用条款）

一．总    则

      1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物、服务项目采购。

     2.有关定义

2.1政府采购监督管理部门：系指无为招标采购监督管理局。

2.2采购人：系指本次采购项目的业主方。

2.3招标代理机构：系指本次采购项目的招标代理机构。

2.4交易中心：系指无为县招标采购交易中心，以下简称“交易中心”。

2.5投标人：系指购买了本招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.6.1货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。

2.6.2服务：系指除货物外的各种服务项目。

2.7近X年内：系指从开标之日向前追溯X年（“X”为“一”及以后整数）起算。除非本招标文件另有规定，否则均以合同签订之日为追溯结点。

2.8业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。投标人与其关联公司（如母公司、控股公司、参股公司、分公司、子公司、同一法人代表的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

3.投标费用3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。

4.合格的投标人

4.1合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

5.勘察现场

5.1投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权
6.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。
6.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7.纪律与保密

7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

7.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2.1.2投标人之间约定中标人；

7.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；7.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

7.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8.联合体投标

8.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。

8.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。
8.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

9.投标品牌

9.1招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10.投标专用章的效力

10.1招标文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致投标无效。

11.合同标的转让

11.1合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 

11.2合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12.采购信息的发布

13.1与本次采购活动相关的信息，将在无为县招标采购监督管理局：（http//gk.wh.cn/xxgkweb/blue/index.jsp？Unit=550161060)网上发布

                   二．招标文件

14.招标文件构成

14.1招标文件包括以下部分：

14.1.1第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2第二章：投标人须知前附表；

14.1.3第三章：货物需求一览表；

14.1.4第四章：评标办法；
14.1.5第五章：投标人须知；

14.1.6第六章：采购合同；

14.1.7第七章：投标文件格式；

14.1.8采购人或招标采购代理机构发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

15.答疑及招标文件的澄清与修改

15.1投标人如果对招标文件及招标文件的其他任何内容有相关疑问，可以于投标人须知前附表列明的答疑接受时间前，以书面形式向采购人、招标采购代理机构或交易中心提出。采购人或招标采购代理机构对在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，以网上公布形式予以解答和统一，作为招标文件的组成部分。网址：无为县招标采购监督管理局：（http//gk.wh.cn/xxgkweb/blue/index.jsp？Unit=550161060)网上发布

15.2采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在交易中心网站上于开标前7日内在（http//gk.wh.cn/xxgkweb/blue/index.jsp？Unit=550161060)网上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。采购人和交易中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

15.3在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

三．投标文件的编制

16.投标文件构成与格式

16.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。
16.3除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
16.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

16.6投标文件应编制连续页码。投标文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议投标文件双面打印。

16.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8报名后，交易中心一律不予退还投标人的投标文件。

报价

 17.1投标人应以“包”折扣率为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有“包”折扣率报价。包内所有项目均应折扣率报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终折扣率报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.4除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18.投标内容填写及说明

18.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。
18.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件，作为其投标文件的一部分。

18.3投标文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人公章。

19.投标保证金

19.1投标前，投标人应向交易中心提交投标人须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标的一部分，投标保证金应当在投标截止时间前足额到达招标公告指定账号。

开标后，现场将审核投标保证金汇单，核对投标保证金金额、方式等信息。

19.2 投标保证金可采取下列任何一种形式：

19.2.1异地电汇

19.2.2本地转帐

19.3交易中心不接收以现金或汇票形式递交的投标保证金；投标保证金缴纳人名称与投标人名称应当一致。分公司或子公司代缴投标保证金，视同名称不一致。投标保证金缴纳人名称与投标人名称不一致的，投标无效。

19.4未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而导致投标无效。

19.5投标人在开标当日，自行将保证金汇单复印件交与代理机构。交易中心将在中标候选人公示期满后，退还其保证金（不计利息）。联系人：李先生 0553-2521633

投标保证金只退还至投标人账户。

19.6下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

19.6.1中标人在规定期限内未能：

①根据规定签订合同；

②根据规定提供履约保证金。

19.6.2经政府采购监督管理部门依法认定的其他违反招投标法律、法规和规章的行为。

19.7已提交投标保证金但未参加开标的投标人，请在开标前1日内以书面形式加盖公章（传真或书面传达）告知无为县招标采购交易中心；放弃投标且未予告知的投标人，其投标保证金将在开标结束20日后退还（不计利息），同时记入不良记录并网上通报。

20.投标有效期

20.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3投标有效期从投标截止日起计算。

20.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。延长投标有效期不允许修改招标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21.投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

21.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印（热敏纸无效）。依招标文件要求加盖投标人公章。

21.3 采购人保留要求中标人提供其投标文件电子版的权利。
四．投标文件的递交

22.投标文件的密封和标记

22.1采购人或代理机构接收标书，并检查标书的封装情况。投标人递交的投标文件应装订成册并封装（注明正本或副本），并在密封袋上标注项目名称、项目编号、投标人名称、包别及“请勿在 2015年 9月16日 9 时  00 分（开标时间）之前启封”的字样，封口加盖投标单位公章。
22.2.1投标人应将“技术标”、“商务标”分开、分别用包装袋封装，商务标的内容不得在技术标中出现，一旦发现，投标作废。

22.2.2 投标人应在内外密封袋上写明自己名称。

22.2.3未按上述说明标记封装标书的，招标人将拒绝接收并原装退回。
22.3迟交的投标书

招标人将拒绝迟交的标书并原封退回。

22.4如果未按规定封装或加写标记，交易中心、采购人及现场开标公证人员将不承担投标文件错放或提前开封的责任，并可能导致投标无效。

23.投标文件的递交 

23.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标人须知前附表指定开标地点。

23.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购人或代理机构将拒绝接收。

24.投标文件的修改和撤回
24.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止日期前，并以书面形式通知采购人、交易中心。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。24.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

                     五．开标与评标

25.开标

25.1采购人或代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。投标人法定代表人或授权代表应携带法定代表人授权证书原件、有效居民身份证参加投标并签到。

25.2开标时，代理机构将各投标单位的营业执照副本原件、提交投标保证金汇款单凭证、招标代理机构发售招标文件的收款凭据原件、招标文件要求的资格条件资料等一并交由评标委员会进行审查，其结果予以公布。评委会对于资格审查不合格的投标人将不得进入后期评审。

25.3 唱标的内容包括投标人名称、书面修改和撤回投标的通知，以及招标人认为合适的其它详细内容。

25.4 招标代理机构应做开标记录，记录的内容应包括开标时宣读的全部内容。

25.5在评审结束前，未得到采购人允许，投标人授权代表不得离开开标现场。

26.投标文件的澄清、说明或补正

26.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不

得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
26.3 如同时出现26.1条和26.2条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27.评标27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标有效性评审。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.1.1投标文件未经投标单位盖章的；

27.1.2投标联合体没有提交共同投标协议；

27.1.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.1.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.1.5投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.1.6投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

27.2评审时，评委会将审查投标文件是否符合招标文件的评审指标要求。

27.3如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

27.4评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容。

28.废标处理

28.1.在招标采购中，出现下列情形之一的，作废标处理：

28.1.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家数的；

28.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，交易中心会把废标理由通知所有投标人。

                      六．定标与签订合同

30.定标

30.1 投标有效性评审后，评委会应当按招标文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2如评委会认为有必要，首先对中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。

中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.3原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

    30.4 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.4.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.4.1.1以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.4.1.2有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.4.1.2.1使用伪造、变造的许可证件；

30.4.1.2.2提供虚假的财务状况或者业绩；

30.4.1.2.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.4.1.2.4提供虚假的信用状况；

30.4.1.2.5其他弄虚作假的行为。

30.4.2与采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的；

30.4.3向采购人、评审专家、交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.4有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.4.5其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.5 定标前，采购人可能会同交易中心对中标候选人进行约谈。约谈包括诚信承诺、履约承诺以及原件核查等内容，约谈确认中标候选人无法实质性响应招标文件要求的，中标无效。

30.6采购人或代理机构将在网站上发布评审结果公告，公示期为七个工作日，期满无异议则自动转为中标公告。

31.中标通知书

31.1采购人或代理机构将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

31.2交易中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

31.3中标公示期满接交易中心通知后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须携带身份证）到招标代理机构领取中标通知书。

32.中标服务费

 32.1中标人在收到中标通知书前应向代理机构缴纳中标服务费，以现金形式缴纳。中标服务费按照每个中标（包）4000元收取。
32.2投标人须知前附表约定收取定额服务费或免收服务费的，从其规定。

32.3如果中标人未按照上条规定交纳中标服务费，采购人有权取消该授标，其投标保证金不予退还。在此情况下采购人可将该标授予其下一个中标候选人，或重新招标。

33.履约保证金

中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，如果中标人未按规定交纳履约保证金，采购人有权取消该授标，其投标保证金不予退还。在此情况下采购人可将该标授予其下一个中标候选人，或重新招标。

签订合同

34.1中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、优惠率、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题交易中心概不负
36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的责，合同风险由双方自行承担。

34.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

34.4无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，采购人均有权决定是否取消该投标人此前评议的结果或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该投标人自行承担。 

34.5 招标人在授予合同时，单价和优惠率条件及其他条件条款不得变更，采购货物数量按实际需求予以増加或减少。 

                 35.验收

35.1采购人验收时，按照《无为县政府采购货物验收工作暂行办法》[2014]33号文件执行。严格依照采购文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

35.2检测【由合同甲方（采购人）委托具有相关资质的单位】、验收费用均由合同乙方（中标人）承担，对供货产品检测不符合本次招标要求的技术参数，合同甲方（采购人）有权终止合同乙方（中标人）的供货协议并追究由此造成的合同甲方（采购人）损失，所造成的合同乙方（中标人）的一切损失均由该合同乙方（中标人）自行承担。合同甲方（采购人）可选择其他投标人依序替代或重新组织采购。

36.质疑

36.1投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）携带身份证明材料，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，逾期不予受理。

36.2质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，交易中心将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4采购人或代理机构将在受到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1一年内三次以上投诉均查无实据的；

5.2捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37.未尽事宜

37.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

解释权：本招标文件的解释权属采购人及代理机构。

                  第六章      合同文本

采购人（甲方）：                

供货人（乙方）：                 签订地点：                          

项目名称：                              

项目编号：                      

为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条   产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总价款（大小写）：

备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点>、调试、培训、检验及售后服务、税金、劳保基金等费用。


第二条乙方所提供的货物应与招标文件规定的技术标准相一致，且是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品。

第三条  产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法：乙方送货上门；

2.到货地点：****************(甲方指定的任何地点，安装并调试.)

3.产品的交货期限 ：************。

第四条  合同总价款

合同总价款（大小写）：                        

第五条  付款条件：       

本合同以人民币付款。具体付款方式：详见投标人须知前附表

第六条  货物验收方法：

1.乙方安装调试后，在      天内通知甲方组织验收，具体按《无为县政府采购货物验收工作暂行办法》执行。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得交易中心同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。3.甲方验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

4.涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

第七条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修：乙方对其所提供的货物免费保修****年，保修期从*********开始。乙方应在接到报修通知后***天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后******天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修：保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

      第八条  服务类项目按照采购需求提供服务，明确人员配置要求和责任； 

第九条  乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的****%的违约金。

2.乙方所交产品不符合招标文件规定的，由乙方负责调换或退货，由此发生费用由乙方承担，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方相应的损失。

3.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金******元，从货款中扣除。

4.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

第十条  甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款********%的违约金。甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失

2.服务类甲方违反合同规定拒绝履行义务的，应当承担由此造成的损失。

第十一条  不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条  履约保证金

1.本项目履约保证金为 *****元(人民币),收受人为******，期限至 *******。

2.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十三条 转让与分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

  其他条款：

       1、***********************************

        （采购项目）的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请管理机关调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向             申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

       第十七条  下列关于    （采购项目）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

       本合同一式****份，甲、乙双方各执1份，交易中心1份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：   （公章）  

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

   年    月    日                            年    月    日        

                         第七章 投标文件格式
无为县广源供水安装有限责任公司2015-2017年钢塑管材及钢塑 配件，DN65-700阀门、阀井盖、水表箱及综合（PE配件、PPR、PVC）采购供应商服务库项目       

                  投 标 文 件

              招标编号：  WWZBCG-ZB2015240      

 项 目 名 称：无为县广源供水安装有限责任公司2015-2017年钢塑管材及钢塑 配件，DN65-700阀门、阀井盖、水表箱及综合（PE配件、PPR、PVC）采购供应商服务库项目       

  投标文件内容：           投标文件商务标部分

      
投   标  人：            

            （盖公章） 
法 定 代 表 人或其委托代理人：           （签字或盖章）   
                          日期：     年    月   日
  一．开标一览表

	项 目 名 称
	无为县广源供水安装有限责任公司

	投标人全称
	

	投标范围
	第*包

	最终投标折扣率报价

（人民币）
	第*包
投标折扣率：     小写：           
 大写：           

	备注
	


投标人公章：                            
1、此表用于开标会商务标唱标之用。

               备注：

表中最终投标折扣率报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标折扣率，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

                        二．投标函

致：无为县广源供水安装有限责任公司

    根据贵方“无为县广源供水安装有限责任公司2015-2017年钢塑管材及钢塑 配件，DN65-700阀门、阀井盖、水表箱及综合（PE配件、PPR、PVC）采购供应商服务库项目”的第WWZBCG-ZB2015240号招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　（投标人全称），提交投标文件正本　份，副本份。
据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的总价按折扣率      ，如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金和中标服务费。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方承诺如投标保证金未在招标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

（7）我方声明投标文件所提供的一切资料及其他资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（8）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（9）我方同意招标文件规定的付款方式。

（10）与本投标有关的通讯地址：                                  

电    话：                      传    真：                 

投标人基本账户开户名：            账号：             开户行：            
投标人公章                     日    期：                      

三．投标折扣率报价表

	序号
	供货名称（含包别名称）
	折扣率（%）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	


投标单位（盖章）：

被授权代表签字：

日期：

注：1、本投标折扣率表应与“开标一览表”投标折扣率一致。
    2、各投标人应根据此表格式填写折扣率。

   无为县广源供水安装有限责任公司2015-2017年钢塑管材及钢

塑 配件，DN65-700阀门、阀井盖、水表箱及综合（PE配件、

          PPR、PVC）采购供应商服务库项目  
  投 标 文 件

                   招标编号：  WWZBCG-ZB2015240   

项 目 名 称： 无为县广源供水安装有限责任公司2015-2017年

钢塑管材及钢塑 配件，DN65-700阀门、阀井盖、水表箱及综合

（PE配件、PPR、PVC）采购供应商服务库项目   

  投标文件内容：    
 
  投标文件技术部分

      
投   标  人：            

            （盖公章） 
法 定 代 表 人或其委托代理人：           （签字或盖章）   
              日期： 2015  年   月   日
                                       投标文件资料清单

	序号
	资料名称
	页码范围

	一
	投标人综合情况简介
	

	二
	产品质量承诺
	

	三
	有关证明文件
	

	四
	投标授权书
	

	五
	制造厂家的授权书
	

	六
	供货（调试）方案
	

	七
	售后服务体系与维保方案
	

	八
	所投货物的技术资料或样本等
	


                  一．投标人综合情况简介

                      (投标人可自行制作格式)

                        二．产品质量承诺
                      (投标人可自行制作格式）                      

                                三．有关证明

提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

                      四．投标授权书

本授权书声明：           公司（工厂）授权本公司（工厂）       （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加无为县招标采购交易中心无为县广源供水安装有限责任公司2015-2017年钢塑管材及钢塑 配件，DN65-700阀门、阀井盖、水表箱及综合（PE配件、PPR、PVC）采购供应商服务库项目（项目编号：WWZBCG-ZB2015240 ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

 特此声明。

投标人授权代表（签字）：              性别：       身份证号：                  
投标人公章：                    
 日     期：  年  月  日

注：本项目只允许有唯一的投标人授权代表。                      

               五．制造厂家的授权书（原件）
    致：无为招标采购交易中心

               （制造厂家名称）是根据            依法正式成立的，主营业地点在               （制造厂家地址）。             公司是我公司正式授权经营我公司            （产品名称）的商家，它有权提供无为县招标采购交易中心第************* 号******************项目所需的由我公司生产或制造的货物。

我公司保证与投标人共同承担该项目的相关法律责任及义务。

贸易公司名称(如涉及进口产品)：                              

出具授权书的制造厂家名称：                                  

授权人公章：                    
日      期：                    

                    六．供货（调试）方案

(投标人可自行制作格式)

七．售后服务体系与维保方案
(投标人可自行制作格式) 

  八．所投货物的技术资料或样本等

                     （投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页）


