200kW可移动式发电机技术规范
一、用途要求

    用于大面积停电地区临时恢复用户用电。
二、功能要求
1、适宜在户外移动使用，具备防雨、防震性能；
2、具有智能型电脑控制系统，在发电过程中，倘若出现如下不良状况（高水温、低油压、超负荷、低频率、低电压）都会自动停机，自动保护控制系统后就会避开这些不良状况；

3、输出电压、频率稳定；
4、人机对话界面友好，使用简便。

三、技术参数

1、自带四轮移动式箱体拖车（具备防震、防雨功能）；

2、主用功率（KW)：200；
3、频率(Hz)：50；

4、输出电压(V)：400/220；
5、燃油规格、等级：中国0#（轻柴油）；
6、调速方式：电子调速；

7、电压调整范围：≥±0.5%；

8、静音型；

四、售后服务
1、资料要求：提供完整的技术资料，仪器配置清单，说明书齐全（如英文版的要提供相应的中文说明书），并带电子版说明书，试验报告。各种证件齐全，包括产品合格证、保修卡。
2、质保期为一年、终生维护，质保期内若出现质量、技术问题，供方应及时（接到需方的正式通知后72小时内）到需方免费进行维修，质保期满后的维修应按照供方的售后服务方式进行处理，保证满足供方的维修需求，但供方应对需方提出的疑难问题提供技术指导。
3、培训供方免费对需方人员定期进行技术培训，培训内容包括：设备的正确使用和操作、软件功能的应用、设备的日常维护和一般故障的排除等，使操作人员对设备的性能有一个全面的认识，熟练操作整套设备及软件，并能对一般故障进行处理，为参与培训的人员提供必要的技术指导。
